| Контактное лицо |  |  |
| --- | --- | --- |
| Организация |  |  |
| Тел./Факс. |  |  |
| E-mail |  |  |

| Параметры воздуха: | Зима | Лето |
| --- | --- | --- |
| Наружный | °С / % | °С / % |
| В помещении | °С / % | °С / % |

| Установка: | Приточная |  | Вытяжная |  | Приточно-вытяжная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приточно-вытяжная с рекуперацией |  |  |  | Другая |
| Сторона обслуживания | Левая | Правая |  | Наружное исполнение |  |
| Сторона подключения | Левая | Правая |  |  |  |
|  | приток |  |  | вытяжка |  |
| Расход воздуха, м³/ч |  |  |  |  |  |
| Свободное давление, Па |  |  |  |  |  |

| Вентилятор: | Центробежный (ременной привод) | Свободного напора (прямой привод) |
| --- | --- | --- |

| Двигатель: | 1-скоростной | 2-скоростной | С частотным преобразователем |
| --- | --- | --- | --- |

| Фильтр (класс): | Приток: G3 F5 F7 F9 | Вытяжка: G3 F5 F7 F9 |
| --- | --- | --- |

| Воздухонагреватель: | мощность кВт | гликоль % |
| --- | --- | --- |
| Водяной | теплоноситель на входе °С | теплоноситель на выходе °С |
| Электрический | число ступеней нагрева |  |

| Воздухоохладитель: | мощность кВт | гликоль % |
| --- | --- | --- |
| Водяной | хладоноситель на входе °С | хладоноситель на выходе °С |
| Фреоновый | тип фреона | температура испарения °С |

| Рекуператор тепла: | Роторный |  |
| --- | --- | --- |
| Эффективность % | Пластинчатый |  |
|  | С промежуточным теплоносителем | гликоль % |

| Камера смешения: | с 2 заслонками | с 3 заслонками | рециркуляция % |
| --- | --- | --- | --- |

| Шумоглушитель: | Приток | Вытяжка |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Принадлежности: | несущая опора | жесткие вставки | гибкие вставки |
| --- | --- | --- | --- |

| Автоматика: | Да (уточните необходимые функции) | Нет |
| --- | --- | --- |

Дополнительные требования: